附件：绿色产品认证（建材）产品抽样检验实验室能力所涉标准清单-国建联信绿色建材认证范围

请实验室填报前，务必仔细阅读本页：

- 本表为绿色建材分包范围，填写：分包检验机构名称、CMA及CNAS附表截图（包含检验项目及检验方法CMA资质对应行，需能识别出CMA附表中的所在位置）。

- 以团体标准为最小分包单位，团体标准下所有 “抽样检验项目及检验方法” 表应都能检验；

- CMA附表应覆盖 “检验项目”和“检验方法”，否则不能分包，见示例1）；

- 如有CNAS附表，可截图填报；

- 实验室可自行分包个别不覆盖范围，也视为可全项分包，列表“CMA及CNAS附表截图”需描述“实验室自行分包”，要求附后；

- 表中“检验项目”、“检验方法”若不好理解，可到团体标准查询解释，再分包和检验，以免出现收到样品无法检验、报告出错等情况，见示例2）；

- 本次申请的分包范围需全部描红，包含团体标准、表格等内容，见示例3）；

实验室自行分包要求：

1）实验室出具加盖CMA章的检验报告；

2）检验报告应包含实验室自行分包项目的检测结果，不要分开提供多份检验报告；

示例：

- 全项分包团体标准T/CECS 10030-2019《绿色建材评价 现代木结构用材》，则表2-表6中所有检验项目和检验方法应在实验室CMA及CNAS附表中全部覆盖才可

- 表20抽检项目“（冻融循环）抗压强度”不好理解，可到团体标准T/CECS 10048-2019《绿色建材评价 预拌砂浆》查询；

- 全项分包涂红：从“1.预制构件（T/CECS”至“JGJ/T 152”。

分包检验机构名称:_____________________________________

一、围护结构及混凝土类：

1.   预制构件（T/CECS 10025-2019，见表 1）

表 1 预制构件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 产品外观质量 | GB 50204 | CMA CNAS |
| 钢筋保护层厚度偏差 | JGJ/T 152 | CMA CNAS |

2.   现代木结构用材（T/CECS 10030-2019，见表 2-6）

表 2 原木方木、规格材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | GB/T 1931 | CMA CNAS |

表 3 木基结构板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | GB/T 1931 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| TVOC（72h） | GB/T 29899 | CMA CNAS |

表 4 结构复合木材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | GB/T 1931 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| TVOC（72h） | GB/T 29899 | CMA CNAS |

表 5 胶合木抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | GB/T 1931 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| TVOC（72h） | GB/T 29899 | CMA CNAS |

表 6 正交胶合木抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | GB/T 1931 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| TVOC（72h） | GB/T 29899 | CMA CNAS |

3.   砌体材料（T/CECS 10031-2019，见表 7-10）

表 7 烧结类砌体材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | GB 5085.3 | CMA CNAS |
|  | 铅（以总铅计） | GB 5085.3 |  |
|  | 砷（以总砷计） | GB 5085.3 |  |
|  | 镉（以总镉计） | GB 5085.3 |  |
|  | 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |
| 保温性能 |  | GB/T 10294 和 GB/T 13475 | CMA CNAS |

表 8 非烧结类砌体材料（常压养护）抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | GB 5085.3 | CMA CNAS |
|  | 铅（以总铅计） | GB 5085.3 |  |
|  | 砷（以总砷计） | GB 5085.3 |  |
|  | 镉（以总镉计） | GB 5085.3 |  |
|  | 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |

表 9 非烧结类砌体材料（蒸压养护）抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | GB 5085.3 | CMA CNAS |
|  | 铅（以总铅计） | GB 5085.3 |  |
|  | 砷（以总砷计） | GB 5085.3 |  |
|  | 镉（以总镉计） | GB 5085.3 |  |
|  | 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |
| 保温性能（保温型） (平均温度 25℃) |  | GB/T 10294 和 GB/T 13475 | CMA CNAS |

表 10 复合保温砌体材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | GB 5085.3 | CMA CNAS |
|  | 铅（以总铅计） | GB 5085.3 |  |
|  | 砷（以总砷计） | GB 5085.3 |  |
|  | 镉（以总镉计） | GB 5085.3 |  |
|  | 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |
| 保温性能 |  | GB/T 10294 和 GB/T 13475 | CMA CNAS |
| 耐火极限 | 非承重外墙 | GB/T 9978.1 | CMA CNAS |
|  | 住宅建筑单元间的墙和分户墙 | GB/T 9978.1 |  |

4.   保温系统材料（T/CECS 10032-2019，见表 11-18）

表 11 岩棉制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 |  | GB/T 32379 | CMA CNAS |
| 导热系数（平均温度 25℃） | 外墙板 | GB/T 10294或GB/T 10295 | CMA CNAS |
|  | 幕墙、钢结构、内保温用 | GB/T 10294或GB/T 10295 |  |
|  | 岩棉条 | GB/T 10294或GB/T 10295 |  |
| 外墙板 | 垂直于表面抗拉强度 | GB/T 30804 | CMA CNAS |
|  | 垂直于表面抗拉强度保留率 | GB/T 30808 | CMA CNAS |
|  | 7d全浸体积吸水率 | GB/T 30807 | CMA CNAS |
| 屋面板 | 压缩强度 | GB/T 13480 | CMA CNAS |
| 所有产品 | 酸度系数 | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 氧化钾加氧化钠含量 | GB/T 1549 | CMA CNAS |
|  | 纤维平均直径 | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 密度均匀性 | GB/T 32991 | CMA CNAS |

表 12 玻璃棉抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 |  |  | GB/T 32379 | CMA CNAS |
| TVOC |  |  | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 导热系数 （平均温度 25℃） | 毡 | 密度 48kg/m3 | GB/T 10294 或GB/T 10295 | CMA CNAS |
|  |  | 密度 24kg/m3 |  |  |
|  |  | 密度 16kg/m3 |  |  |
|  | 板(48kg/m3) |  |  |  |
|  | 条(48kg/m3) |  |  |  |
| 毡 | 标称密度 |  | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 纤维平均直径 |  | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 降噪系数 |  | GB/T 20247 | CMA CNAS |
| 板 | 标称密度 |  | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 降噪系数 |  | GB/T 20247 | CMA CNAS |
|  | 弯曲断裂载荷 |  | GB/T 13350 | CMA CNAS |
| 条 | 标称密度 |  | GB/T 5480 | CMA CNAS |
|  | 压缩强度 |  | GB/T 13480 | CMA CNAS |
| 所有产品 | 六种限用物质 |  | GB/T 26125 | CMA CNAS |
|  | 密度均匀性 |  | GB/T 32991 | CMA CNAS |

表 13 模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数（平均温度 25℃） |  | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
| 表观密度 |  | GB/T 6343 | CMA CNAS |
| 熔结性能 | 弯曲断裂荷载 | GB/T 8812 | CMA CNAS |
|  | 弯曲变形 |  | CMA CNAS |
| 燃烧性能等级 |  | GB/T 8626、GB/T 20284-2006、 GB/T 2406.1、GB/T 2406.2 | CMA CNAS |
| 烟毒性 |  | GB/T 20285 | CMA CNAS |

表 14 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率，浸水96h | 带表皮 | GB/T 8810 | CMA CNAS |
|  | 不带表皮 | GB/T 8810 |  |
| 导热系数 （平均温度25℃） | 带表皮 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
|  | 不带表皮 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |  |
| 透湿系数，（23℃± 1℃，相对湿度 50% ±5%） | 带表皮 | QB/T 2411 | CMA CNAS |
|  | 不带表皮 | QB/T 2411 |  |
| 燃烧性能等级 |  | GB/T 8626、GB/T20284、GB/T 2406.1、GB/T 2406.2 | CMA CNAS |

表 15 柔性泡沫橡塑制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC |  | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 六种限用物质 |  | GB/T 26125 | CMA CNAS |
| 导热系数，（平均温度 0℃） |  | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
| 密度 | 板材 | GB/T 6343 | CMA CNAS |
|  | 管材 | GB/T 17794 附录 A | CMA CNAS |
| 湿阻因子 |  | GB/T 17794 附录 B | CMA CNAS |
| 燃烧性能等级 |  | GB/T 8626、GB/T20284、GB/T 2406.1、GB/T 2406.2 | CMA CNAS |
| 烟毒性 |  | GB/T 20285 | CMA CNAS |

表 16 泡沫玻璃制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数（平均温度 25℃） | I 型 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
|  | 其它 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |  |
| 密度 | I 型 | GB/T 5486 | CMA CNAS |
|  | 其它 | GB/T 5486 |  |
| 抗压强度 | I 型 | JC/T 647 | CMA CNAS |
|  | 其它 | JC/T 647 |  |
| 垂直于表面的抗拉强度 |  | JC/T 647 | CMA CNAS |
| 抗热震性 |  | GB/T 3810.9 | CMA CNAS |

表 17 发泡陶瓷制品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数（平均温度 25℃） | 无釉面 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
|  | 有釉面 |  |  |
| 密度 | 无釉面 | GB/T 5486 | CMA CNAS |
|  | 有釉面 |  |  |
| 耐污染性（有釉面） |  | GB/T 3810.14 | CMA CNAS |
| 放射性核素限量（有釉面） | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 |  |  |

表 18 硬质聚氨酯泡沫塑料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 导热系数（平均温度 23℃） | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | CMA CNAS |
| 芯密度 | GB/T 6343 | CMA CNAS |
| 压缩强度 | GB/T 8813 | CMA CNAS |
| 吸水率 | GB/T 8810 | CMA CNAS |
| 燃烧性能 | GB/T 8626、GB/T 20284、GB/T 2406.1、GB/T 2406.2 | CMA CNAS |

5.   预拌混凝土（T/CECS 10047-2019，见表 19）

表 19 预拌混凝土抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 放射性比活度 | GB 6566 | CMA CNAS |
| 水溶性氯离子含量 | JTS/T 236 | CMA CNAS |

6.   预拌砂浆（T/CECS 10048-2019，见表 20）

表 20 预拌砂浆抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可溶性重金属 |  | GB 18582 | CMA CNAS |
| 放射性比活度 |  | GB 6566 | CMA CNAS |
| 湿拌砂浆 | （冻融循环）抗压强度 | JGJ/T 70 | CMA CNAS |
|  | 拉伸粘结强度 |  | CMA CNAS |
| 干混砂浆 | （冻融循环）抗压强度 | JGJ/T 70 | CMA CNAS |
|  | 拉伸粘结强度 |  | CMA CNAS |
| 其他干混砂浆 | 抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度 | JGJ/T 70 和 GB/T 17671 | CMA CNAS |

7.   混凝土外加剂-减水剂（T/CECS 10073-2019，见表 21）

表 21 混凝土外加剂-减水剂抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 减水率、抗压强度比和收缩率比 | GB 8076 | CMA CNAS |

二、门窗幕墙及装饰装修类：

8.   建筑门窗及配件（T/CECS 10026-2019，见表 22）

表 22 建筑门窗抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 传热系数 | GB/T 8484 | CMA CNAS |
| 气密性能 | GB/T 7106 | CMA CNAS |
| 水密性能 | GB/T 7106 | CMA CNAS |
| 空气声隔声性能 | GB/T 8485 | CMA CNAS |

9.   建筑幕墙（T/CECS 10027-2019，见表 23）

表 23 建筑幕墙抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 传热系数 | GB/T 8484 | CMA CNAS |

10. 建筑节能玻璃（T/CECS 10034-2019，见表 24-26）

表 24 钢化玻璃抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 表面应力 | GB 15763.2 | CMA CNAS |
| 表面应力均匀性 | GB/T 35604 | CMA CNAS |
| 波形弯曲度 | GB 15763.2 | CMA CNAS |

表 25 夹层玻璃抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 烘焙 | GB/T 35604 | CMA CNAS |

表 26 中空玻璃抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 色差 | GB/T 18915.1 | CMA CNAS |
| 水气密封耐久性 | GB/T 11944 | CMA CNAS |

11. 建筑遮阳产品（T/CECS 10033-2019，见表 27）

表 27 建筑遮阳产品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 机械耐久性 | JG/T 241 | CMA CNAS |

12. 门窗幕墙用型材（T/CECS 10041-2019，见表 28-29）

表 28 铝合金型材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数 |  |  | GB/T 34482 | CMA CNAS |
| 表面涂层可溶性重金属含量 |  | Pb | GB 18584 | CMA CNAS |
|  |  | Cd |  |  |
|  |  | Cr |  |  |
|  |  | Hg |  |  |
| 复 合 性 能 | 穿条式隔 热型材 | 纵向抗剪特征值 | GB/T 28289 | CMA CNAS |
|  |  | 横向抗拉特征值 | GB/T 28289 | CMA CNAS |
|  | 浇注式隔 热型材 | 纵向抗剪特征值 | GB/T 28289 | CMA CNAS |
|  |  | 横向抗拉特征值 | GB/T 28289 | CMA CNAS |

表 29 未增塑聚氯乙烯型材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯（DEHP）、邻 苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）总含量 | GB/T 29786 | CMA CNAS |
| 主型材壁厚 | GB/T 8814 | CMA CNAS |

13. 钢质户门（T/CECS 10054-2019，见表 30）

表 30 钢质户门抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 反复启闭性能 | GB/T 29739 | CMA CNAS |
| 空气声隔声性能 | GB/T 8485 | CMA CNAS |
| 气密性能 | GB/T 7106 | CMA CNAS |

14. 金属复合装饰材料（T/CECS 10035-2019，见表 31-32）

表 31 金属复合板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面涂层可溶性重金 属含量 | Pb | GB 18584 | CMA CNAS |
|  | Cd |  |  |
|  | Cr |  |  |
|  | Hg |  |  |

表 32 金属板(带)抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面涂层可溶性重 金属含量 | Pb | GB 18584 | CMA CNAS |
|  | Cd |  |  |
|  | Cr |  |  |
|  | Hg |  |  |

15. 建筑陶瓷（T/CECS 10036-2019，见表 33）

表 33 建筑陶瓷抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 |  | GB 6566 | CMA CNAS |
| 耐磨性 | 无釉陶瓷砖（板） | GB/T 3810.6 | CMA CNAS |
|  | 有釉陶瓷砖（板） | GB/T 3810.7 | CMA CNAS |
| 耐污染性 |  | GB/T 3810.14 | CMA CNAS |
| 防滑性 | 摩擦系数（干法） | GB/T 4100 附录 M | CMA CNAS |

16. 卫生洁具（T/CECS 10037-2019，见表 34）

表 34 卫生洁具抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 便器用水量 | GB/T 6952 | CMA CNAS |

17. 无机装饰板材（T/CECS 10042-2019，见表 35）

表 35 无机装饰板材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 产品放射性 | GB 6566 | CMA CNAS |
| 石棉成分 | GB/T 23263 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |

18. 石膏装饰材料（T/CECS 10049-2019，见表 36）

表 36 石膏装饰材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 可溶性重金属 | GB 18582 | CMA CNAS |
| 脱硫石膏制品氯离子含量 | GB/T 176 | CMA CNAS |
| 放射性比活度 | GB 6566 | CMA CNAS |
| 石膏板装饰板断裂荷载 | JC/T 799 | CMA CNAS |

19. 石材（T/CECS 10051-2019，见表 37）

表 37 石材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性 |  | GB 6566 | CMA CNAS |
| 耐磨性 | 天然石材 | GB/T 19766 | CMA CNAS |
|  | 水磨石 | JC/T 507 | CMA CNAS |
|  | 其他人造石 | JC/T 908 | CMA CNAS |
| 强度 | 天然石材 | GB/T 9966.1、GB/T 9966.2 | CMA CNAS |
|  | 水磨石 | JC/T 507 | CMA CNAS |
|  | 其他人造石 | JC/T 908 | CMA CNAS |

20. 镁质装饰材料（T/CECS 10052-2019，见表38）

表 38 镁质装饰材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  |  |  | 检验方法 |  | CMA及CNAS附表截图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 |  |  | GB 6566 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
|  |  | 外照射指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞 |  |  | GB 5085.3 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游离甲醛释放量 |  |  |  | GB 18580 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
| 燃烧性能等级 |  |  |  | GB 8624 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
| 握螺钉力 |  |  |  | GB/T 33544 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
| 干缩率 |  |  |  | JG/T 414 |  | CMA CNAS |  |  |  |  |
| 氯离子溶出量 |  |  |  |  |  |  | CMA CNAS |  |  |  |
| 抗返卤性 |  |  |  |  |  |  |  | CMA CNAS |  |  |
| 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  | CMA CNAS |  |  |

21. 吊顶系统（T/CECS 10053-2019，见表 39）

表 39 吊顶系统抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 集成吊顶系统耐湿热性 | JG/T 413 | CMA CNAS |

22. 集成墙面（T/CECS 10055-2019，见表 40-42）

表 40 金属集成墙面抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 涂饰层可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18584 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物释放量（第 3 天） | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 抗冲击性能 | GB/T 14155 | CMA CNAS |

表 41 竹木纤维集成墙面抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 基材（共挤层）可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18584 | CMA CNAS |
| 涂饰层（限色漆）可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） |  | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物释放量（第 3天） | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048 | CMA CNAS |
| 氯乙烯单体含量 | GB/T 4615 | CMA CNAS |
| 尺寸稳定性 | GB/T 17657-2013 4.34 | CMA CNAS |

表 42 石塑集成墙面抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 基材（共挤层）可溶性重金属含 量（铅、镉、铬、汞） | GB 18584 | CMA CNAS |
| 涂饰层（限色漆）可溶性重金属 含量（铅、镉、铬、汞） |  | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物释放量（第 3 天） | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048 | CMA CNAS |
| 氯乙烯单体含量 | GB/T 4615 | CMA CNAS |
| 加热后尺寸变化率 | GB/T 24508 | CMA CNAS |
| 放射性 | GB 6566 | CMA CNAS |

23. 纸面石膏板（T/CECS 10056-2019，见表 43）

表 43 纸面石膏板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面密度 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 单位产品石棉含量 |  | HJ/T 223 | CMA CNAS |
| 纵向断裂荷载平均值 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 横向断裂荷载平均值 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 48h 受潮挠度 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 剪切力 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 遇火稳定性 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 吸水率 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |
| 表面吸水量 |  | GB/T 9775 | CMA CNAS |

三、防水密封及建筑涂料类：

24. 建筑密封胶（T/CECS 10029-2019，见表 44-51）

表 44 建筑用硅酮结构密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 邵氏硬度 A | GB 16776 | CMA CNAS |
| 拉伸粘结性 | JG/T 475 | CMA CNAS |
| 拉伸粘结强度保持率 | JG/T 475 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 13477.19 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477.17 | CMA CNAS |
| 烷烃增塑剂（红外光谱） | GB/T 31851 | CMA CNAS |

表 45 中空玻璃用硅酮结构密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 邵氏硬度 A | GB 16776 | CMA CNAS |
| 拉伸粘结性 | GB 16776 | CMA CNAS |
| 伸长率 10%时的拉伸模量 | GB 16776 | CMA CNAS |
| 定伸粘结性 | GB 24266 | CMA CNAS |
| 热老化 | GB 16776 | CMA CNAS |

表 46 建筑用硅酮密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 13477.19 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477.17 | CMA CNAS |
| 烷烃增塑剂（红外光谱） | GB/T 31851 | CMA CNAS |

表 47 中空玻璃用硅酮密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 邵氏硬度 A | GB 16776 | CMA CNAS |
| 拉伸粘结性 | GB/T 29755 | CMA CNAS |
| 水-紫外线处理后拉伸粘结性 | JC/T 485-2007 | CMA CNAS |
| 热空气老化后拉伸粘结性 | GB/T 29755 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 35609 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477 | CMA CNAS |
| 烷烃增塑剂（红外光谱） | GB/T 31851 | CMA CNAS |

表 48 中空玻璃用丁基热熔密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 针入度 | JC/T 914 | CMA CNAS |
| 剪切强度 | JC/T 914 | CMA CNAS |
| 水蒸气透过率 | JC/T 914 | CMA CNAS |
| 热失重 | JC/T 914 | CMA CNAS |

表 49 建筑用聚氨酯密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 苯 | GB 30982 | CMA CNAS |
| 甲苯 | GB 30982 | CMA CNAS |
| 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 13477.19 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477.17 | CMA CNAS |

表 50 建筑用聚硫密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 13477.19 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477.17 | CMA CNAS |

表 51 建筑用硅烷封端聚醚密封胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物 TVOC | GB 30982 | CMA CNAS |
| 质量损失率 | GB/T 13477.19 | CMA CNAS |
| 弹性恢复率 | GB/T 13477.17 | CMA CNAS |

25. 防水卷材（T/CECS 10038-2019，见表 52-53）

表 52 沥青基防水卷材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青软化点 | 弹性体改性沥青 | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
|  | 塑性体改性沥青 | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 耐久性能（热空气老化） |  | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 耐水性能 |  | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |

表 53 高分子防水卷材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐水性能 |  | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 耐久性能 | 热空气老化 | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
|  | 人工气候加速老化 | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 隔热性能 |  | JG/T 402 | CMA CNAS |

26. 防水涂料（T/CECS 10040-2019，见表 54-55）

表 54 水性防水涂料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐水性 | 拉伸强度和粘结强度保持率 | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 耐久性 | 热空气老化 |  | CMA CNAS |
|  | 人工气候加速老化 |  | CMA CNAS |
| 挥发性有机物（VOC） |  |  | CMA CNAS |
| 氨 |  |  | CMA CNAS |
| 苯 |  |  | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 |  |  | CMA CNAS |
| 游离甲醛 |  | GB 18582 | CMA CNAS |
| 可溶性 重金属 | 铅 Pb | GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 镉 Cd |  | CMA CNAS |
|  | 铬 Cr |  | CMA CNAS |
|  | 汞 Hg |  | CMA CNAS |

表 55 高固含量型防水涂料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 |  | GB/T 35609-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 耐水性 | 拉伸强度和粘结强度保持率 |  | CMA CNAS |
| 耐久性 | 热空气老化 |  | CMA CNAS |
|  | 人工气候加速老化 |  | CMA CNAS |
| 挥发性有机物（VOC） |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 苯 |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 苯酚 |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 蒽 |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 萘 |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） |  | JC 1066 | CMA CNAS |
| 可溶性 重金属 | 铅 Pb | GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 镉 Cd | GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 铬 Cr | GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 汞 Hg | GB 18582 | CMA CNAS |

27. 墙面涂料（T/CECS 10039-2019，见表 56-57）

表 56 水性墙面涂料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物 含量 | 内墙涂料［光泽（60°）≤10 单位值］ | GB/T 23986 | CMA CNAS |
|  | 内墙涂料［光泽（60°）＞10 单位值］ | GB/T 23986 |  |
|  | 外墙涂料 | GB/T 23986 |  |
|  | 腻子 | GB/T 23986 |  |
| 甲醛含量（乙酰丙 酮法） | 内墙涂料 | GB/T 23993 | CMA CNAS |
|  | 外墙涂料 | GB/T 23993 |  |
|  | 腻子 | GB/T 23993 |  |
| 游离甲醛含量（高效液相色谱法） | 内墙涂料 | GB/T 34683 | CMA CNAS |
|  | 外墙涂料 | GB/T 34683 |  |
| 总挥发性有机化合物释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB/T 23990 | CMA CNAS |
| 重金属含量（限色 漆和腻子） | 铅 | GB/T 30647 | CMA CNAS |
|  | 镉 | GB/T 30647 |  |
|  | 汞 | GB/T 30647 |  |
|  | 砷 | GB/T 30647 |  |
|  | 硒 | GB/T 30647 |  |
|  | 锑 | GB/T 30647 |  |
|  | 钴 | GB/T 30647 |  |
|  | 钡 | GB/T 23994 | CMA CNAS |
|  | 六价铬 | GB/T 26125 | CMA CNAS |
|  | 可溶性铅 | GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 可溶性镉 | GB 18582 |  |
|  | 可溶性铬 | GB 18582 |  |
|  | 可溶性汞 | GB 18582 |  |
| 耐沾污性 | 平涂 | GB/T 9780 | CMA CNAS |
|  | 粗糙表面 | GB/T 9780 |  |

表 57 无机干粉涂覆材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量 |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 游离甲醛含量 |  | GB/T 34683 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  |  | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB/T 23990 | CMA CNAS |
| 重金属含量 | 铅 | GB/T 30647 | CMA CNAS |
|  | 镉 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
|  | 砷 |  |  |
|  | 硒 |  |  |
|  | 锑 |  |  |
|  | 钴 |  |  |
|  | 钡 | GB/T 23994 | CMA CNAS |
|  | 六价铬 | GB/T 26125 | CMA CNAS |
| 放射性 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 |  |  |
| 耐沾污性 |  | GB/T 9780 | CMA CNAS |

28. 反射隔热涂料（T/CECS 10044-2019，见表 58）

表 58 反射隔热涂料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量 |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 甲醛含量（乙酰丙酮法） |  | GB/T 23993 | CMA CNAS |
| 游离甲醛含量（高效液相色谱法） |  | GB/T 34683 | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB/T 23990 | CMA CNAS |
| 重金属含量 | 铅 | GB/T 30647 | CMA CNAS |
|  | 镉 | GB/T 30647 |  |
|  | 汞 | GB/T 30647 |  |
|  | 砷 | GB/T 30647 |  |
|  | 硒 | GB/T 30647 |  |
|  | 锑 | GB/T 30647 |  |
|  | 钴 | GB/T 30647 |  |
|  | 钡 | GB/T 23994 | CMA CNAS |
|  | 六价铬 | GB/T 26125 | CMA CNAS |
| 太阳光反射比 | 平涂涂料 | JG/T 235 | CMA CNAS |
|  | 质感涂料 | JG/T 235 |  |
| 近红外反射比 | 平涂涂料 | JG/T 235 | CMA CNAS |
|  | 质感涂料 | JG/T 235 |  |
| 半球发射率 |  | JG/T 235 | CMA CNAS |
| 污染后太阳光反射比 | 平涂涂料 | JG/T 235 | CMA CNAS |
|  | 质感涂料 | JG/T 235 |  |

29. 空气净化材料（T/CECS 10045-2019，见表 59）

表 59 空气净化材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量 | 水性液态净化材料 | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
|  | 其它 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
| 游离甲醛含量（高效液相色谱法） |  | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物释放量 |  | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
| 甲醛含量（乙酰 丙酮法） | 水性液态净化材料 | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
|  | 固态净化材料 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
| 重金属含量 | 铅 | GB/T 35602-2017 附录 B | CMA CNAS |
|  | 镉 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 六价铬 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 汞 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 砷 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 钡 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 硒 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 锑 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
|  | 钴 | GB/T 35602-2017 附录 B |  |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB/T 23990 | CMA CNAS |
| 放射性 | 内照射指数 | GB 6566 | CMA CNAS |
|  | 外照射指数 | GB 6566 |  |
| 甲醛净化性能 |  | JC/T 1074 | CMA CNAS |
| 甲苯净化性能 |  | JC/T 1074 | CMA CNAS |
| 净化功能寿命 | 甲醛净化效果持久性 | JC/T 1074 | CMA CNAS |
|  | 甲苯净化效果持久性 | JC/T 1074 | CMA CNAS |

30. 树脂地坪材料（T/CECS 10046-2019，见表 60-61）

表 60 水性树脂地坪材料和水性聚氨酯砂浆抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物(VOC)含量 |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 挥发性芳香烃含量 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和 | GB/T 23990 | CMA CNAS |
| 甲醛含量 |  | GB/T 23993 | CMA CNAS |
| 乙二醇醚及其酯含量 | 乙二醇醚含量总和（乙二醇丁醚、乙二醇己醚、乙二醇苯醚、二乙二醇丁醚） | GB/T 23986 | CMA CNAS |
|  | 乙二醇醚酯含量总和（乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯） | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 残余化合物含量 | 聚氨酯固化剂中游离异氰酸酯含量 | GB/T 18446 | CMA CNAS |
| 游离 4,4’-二氨基二苯甲烷(MDA)(限环氧类） |  | GB/T 22374 | CMA CNAS |
| N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量 |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| N,N-二甲基甲酰胺（DMF）含量 |  |  | CMA CNAS |
| 重金属元素含量 (限色漆) | 铅 | GB/T 30647 | CMA CNAS |
|  | 镉 | GB/T 30647 |  |
|  | 汞 | GB/T 30647 |  |
|  | 砷 | GB/T 30647 |  |
|  | 硒 | GB/T 30647 |  |
|  | 锑 | GB/T 30647 |  |
|  | 钴 | GB/T 30647 |  |
|  | 钡 | GB/T 23994 | CMA CNAS |
|  | 六价铬 | GB/T 26125 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 抗冲击性能 |  | GB/T 22374 | CMA CNAS |
| 耐磨性提高率 |  | GB/T 22374 | CMA CNAS |

表 61 无溶剂树脂地坪材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物(VOC)含量 |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 挥发性芳香烃 含量 | 苯 | GB/T 23990 | CMA CNAS |
|  | 甲苯 | GB/T 23990 |  |
|  | 乙苯和二甲苯 | GB/T 23990 |  |
| 乙二醇醚及其酯含量总和（乙二醇丁醚、乙二醇苯醚、二乙二醇丁醚、乙二 醇丁醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯） |  | GB/T 23986 | CMA CNAS |
| 残余化合物含 量 | 聚氨酯固化剂中游离异氰酸酯含量 | GB/T 18446 | CMA CNAS |
|  | 单组分湿固化聚氨酯涂料中游离异氰酸酯含量 |  | CMA CNAS |
| 游离 4,4’-二氨基二苯甲烷(MDA) (限环氧类） |  | GB/T 22374 | CMA CNAS |
| 邻苯二甲酸酯 含量 | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁芐酯（BBP）总和 | GB 24613 | CMA CNAS |
|  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯 | GB 24613 | CMA CNAS |
|  | 二甲酸二辛酯（DNOP）总和 | GB 24613 | CMA CNAS |
| 重金属元素含 量(限色漆) | 铅 | GB/T 30647 | CMA CNAS |
|  | 镉 | GB/T 30647 |  |
|  | 汞 | GB/T 30647 |  |
|  | 砷 | GB/T 30647 |  |
|  | 硒 | GB/T 30647 |  |
|  | 锑 | GB/T 30647 |  |
|  | 钴 | GB/T 30647 |  |
|  | 钡 | GB/T 23994 |  |
|  | 六价铬 | GB/T 26125 | CMA CNAS |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 |  | JG/T 481 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  |  | CMA CNAS |
| 抗冲击性能 |  | GB/T 22374 | CMA CNAS |
| 耐磨性提高率 |  |  | CMA CNAS |
| 耐人工加速老化性 |  |  | CMA CNAS |

四、给排水及水处理设备类：

31. 水嘴（T/CECS 10050-2019，见表 62）

表 62 水嘴抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 重金属析出物 | GB 18145 | CMA CNAS |
| 流量均匀性、水嘴流量 | GB 25501 | CMA CNAS |
| 表面耐腐蚀性能 | GB/T 6461 | CMA CNAS |

32. 建筑用阀门（T/CECS 10057-2019，见表 63）

表 63 建筑用阀门抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力 试验 | 闸阀 | CJ/T 216 | CMA CNAS |
|  | 蝶阀 | CJ/T 261 | CMA CNAS |
|  | 球阀 | GB/T 12237 | CMA CNAS |
|  | 截止阀 | GB/T 12235 | CMA CNAS |
|  | 止回阀 | GB/T26480 | CMA CNAS |
|  | 螺纹连接阀门 | GB/T 8464 | CMA CNAS |
|  | 其他阀门 | GB/T 13927 | CMA CNAS |
| 主体材质 | 球墨铸铁-球化率 | GB/T 9441 | CMA CNAS |
|  | 不锈钢-含镍量 | GB/T 11170 | CMA CNAS |
| 产品循环寿命试验次数 | 闸阀 | GB/T 32290 | CMA CNAS |
|  | 蝶阀 | CJ/T 261 | CMA CNAS |
|  | 截止阀 | GB/T 12235 | CMA CNAS |
| 防腐处理设施 | 漆膜厚度 | GB/T 13452.2 | CMA CNAS |
|  | 附着力 | GB/T 5210 | CMA CNAS |

33. 塑料管材管件（T/CECS 10058-2019，见表 64-91）

表 64 给水用聚乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 65 燃气用聚乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 66 冷热水用聚丙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 67 冷热水用交联聚乙烯管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 68 埋地用聚乙烯双壁波纹管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

表 69 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

表 70 冷热水用聚丁烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 71 冷热水用耐热聚乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 72 埋地排水排污用聚丙烯双壁波纹管材抽样检验项目及检验方 法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

表 73 建筑排水用高密度聚乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方 法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |
| 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

表 74 地源热泵用聚乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承压类 | 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
|  | 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 75 非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承压类 | 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
|  | 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |
| 排水、排污类 | 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

表 76 冷热水用无规共聚聚丁烯管材、管件抽样检验项目及检验方 法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 77 建筑排水用硬聚氯乙烯管材、管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 78 给水用硬聚氯乙烯管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 79 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 80 埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材抽样检验项目及检验方 法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 81 埋地排水用硬聚氯乙烯加筋管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 82 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯管材抽样检验项目及检验 方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 83 建筑排水用硬聚氯乙烯结构壁管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 84 建筑用绝缘电工套管及配件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 85 建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件抽样检验项目及检验方 法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | GB/T 33284 | CMA CNAS |
| 铅限量 | GB/T 26125-2011 第 8 章 | CMA CNAS |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 86 铝塑复合压力管（搭接焊）管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |

表 87 铝塑复合压力管（对接焊）管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散/颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 88 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 89 钢塑合压力管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |
| 炭黑含量 | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散/颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 90 无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管抽样检验项目及检 验方法

| 检验项目 | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |
| 颜料分散 | GB/T 18251 | CMA CNAS |

表 91 钢塑合压力管用双热熔管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检测方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | GB/T 1033.1 或 GB/T 1033.2 | CMA CNAS |
| 炭黑含量 |  | GB/T 13021 | CMA CNAS |
| 炭黑分散/颜料分散 |  | GB/T 18251 | CMA CNAS |
| 排水、排污类 | 灰分 | GB/T 9345.1 | CMA CNAS |

# 五、暖通空调及太阳能利用与照明类：

## 45. LED 照明产品（T/CECS 10064-2019，见表 113-115）

表 11011 室内照明用 LED 产品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA资质(截图) |
| --- | --- | --- |
| 能效 | GB/T 9468 | CMA CNAS |
| 防护等级 | GB 7000.1 | CMA CNAS |
| 频闪比 | GB/T 31831 | CMA CNAS |
| 一般显色指数 | GB/T 7922 和 GB/T5702 | CMA CNAS |
| 特殊显色指数 R9 |  | CMA CNAS |
| 色容差 |  | CMA CNAS |

表 112 室外照明用 LED 投光灯产品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA资质(截图) |
| --- | --- | --- |
| 能效 | GB/T 7002 | CMA CNAS |
| 光束效率 |  | CMA CNAS |
| 防护等级 | GB 7000.1 | CMA CNAS |
| 色容差 | GB/T 7922 和 GB/T 5702 | CMA CNAS |

表 113 城市道路照明用 LED 产品抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA资质(截图) |
| --- | --- | --- |
| 能效 | GB/T 9468 | CMA CNAS |
| 上射光通比 |  | CMA CNAS |
| 防护等级 | 详见 GB 7000.1 | CMA CNAS |