附件

检测项目供应商入库申请材料模板

- 供应商介绍

（包括但不限于供应商自身优势、资质能力、与我中心合作基础等，请附批准、认证证书等资质证明）

- 检测项目报价

- （1）耐火材料检测项目明细、检测周期及报价

- 耐火原料检验项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 抽样缩分：GB/T 17617 检测：相应产品标准 |  |  |

- 致密定形耐火制品检验项目、样品尺寸/数量、检验依据

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显气孔率 | GB/T 2997 |  |  |
| 莫来石制品、镁钙砖荷重软化温度 （T0.6，0.2MPa） | YB/T 370 |  |  |
| 低蠕变粘土砖蠕变率 （1280℃×25h,0.2MPa) | GB/T 5073 |  |  |
| 低蠕变高铝砖蠕变率 （1550℃×50h,0.2MPa) | GB/T 5073 |  |  |
| 熔铸 AZS 锆刚玉制品静态下抗玻璃液侵蚀速度 （普通钠钙玻璃1500℃×36h） | JC/T 806 |  |  |
| 熔铸氧化铝制品静态下抗玻璃液侵蚀速度 （普通钠钙玻璃1350℃×48h） | JC/T 806 |  |  |
| 熔铸耐火材料渗出量（1500℃×4h） | JC/T 493-2015 附录 B |  |  |

- 定形隔热耐火制品

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数（平均 350℃） | YB/T 4130 |  |  |
| 常温耐压强度 | GB/T 5072 |  |  |

- 不定形耐火材料

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常温耐压强度 （110℃×24h） | 抽样：GB/T 4513.2 检测：相应产品标准 |  |  |

- 预制件

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 相应产品标准 |  |  |

- 装饰装修用预拌砂浆检测项目明细、检测周期及报价

- 装饰装修用预拌砂浆环保性检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | GB 6566 |  |  |
|  | 外照射指数Ir |  |  |  |
| 总铅（Pb）含量 |  | GB/T 30647 |  |  |
| 可溶性重金属含量 | 镉 Cd | GB/T 23991 |  |  |
|  | 铬 Cr |  |  |  |
|  | 汞 Hg |  |  |  |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | GB/T 37884-2019 |  |  |
|  | 甲醛释放量 |  |  |  |

- 砌筑砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | GB/T 25181 |  |  |

- 抹灰砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | GB/T 25181 |  |  |

- 地面砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | GB/T 25181 |  |  |

- 普通防水砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | GB/T 25181 |  |  |

- 聚合物水泥防水砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | JC/T 984 |  |  |
| 抗折强度 |  |  |  |

- 聚合物水泥防水浆料物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘接强度 | 浸水处理 | JC/T 2090 |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  |
| 抗折强度 |  |  |  |  |

- 界面砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 | 浸水处理，混凝土界面 | GB/T 25181 |  |  |
|  | 浸水处理，加气混凝土界面 |  |  |  |
|  | 冻融循环处理，混凝土界面 |  |  |  |
|  | 冻融循环处理，加气混凝土界面 |  |  |  |

- 水泥基自流平砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 24h | JC/T 985 |  |  |
|  | 28d |  |  |  |
| 抗折强度 | 24h |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |

- 陶瓷砖粘结砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸水后拉伸粘结强度 | JC/T 547 |  |  |
| 冻融循环后拉伸粘结强度 |  |  |  |

- 耐磨地坪砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 3d | JC/T 906 |  |  |
|  | 28d |  |  |  |
| 抗压强度 | 3d |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |

- 饰面砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | JC/T 1024 |  |  |
| 抗折强度 |  |  |  |

- 填缝砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 标准试验条件下 | JC/T 1004 |  |  |
| 抗折强度 | 标准试验条件下 |  |  |  |

- 修补砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 |  | JC/T 2381 |  |  |
| 抗折强度 |  |  |  |  |
| 拉伸粘结强度 | 浸水 |  |  |  |
|  | 25次冻融循环 |  |  |  |

- 外墙外保温用酚醛板粘结砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆试块） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JC/T 2384 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与酚醛板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |

- 外墙外保温用酚醛板抹面砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与酚醛板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JC/T 2384 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |

- 岩棉外墙外保温系统用粘结砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JC/T 2559 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与岩棉板（条）） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |

- 岩棉外墙外保温系统用抹面砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JC/T 2559 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |

- 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温用胶粘剂物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | GB/T 29906 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与模塑板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |

- 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温用抹面胶浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与模塑板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | GB/T 29906 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |

- 外墙外保温用胶粘剂物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JGJ 144 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与保温板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |

- 外墙外保温用抹面胶浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与保温板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | JGJ 144 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与保温浆料） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |

- 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）用胶粘剂物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | GB/T 30595 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与XPS板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h |  |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |

- 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）用抹面胶浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与XPS板） | 耐水强度，浸水48h，干燥2h | GB/T 30595 |  |  |
|  | 耐水强度，浸水48h，干燥7d |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |  |

- 建筑保温砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | GB/T 20473 |  |  |

- 机械喷涂砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | JC/T 2476 |  |  |

- 水泥基灌浆材料物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 1d | JC/T 986 |  |  |
|  | 3d |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |

- 建筑用找平砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 24h | JC/T 2326 |  |  |
|  | 28d |  |  |  |
| 抗折强度 | 24h |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |

- 抹灰石膏物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | GB/T 28627 |  |  |
| 抗折强度 |  |  |  |

- 石膏基自流平砂浆物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24h抗折强度 | JC/T 1023 |  |  |
| 28d绝干抗折强度 |  |  |  |
| 24h抗压强度 |  |  |  |
| 28d绝干抗压强度 |  |  |  |

- 机械喷涂抹灰石膏物理性能检测项目

| 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度 | JC/T 2474 |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |

- 粘结石膏物理性能检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝干强度 | 抗折 | JC/T 1025 |  |  |
|  | 抗压 |  |  |  |

- （3）石材检测项目明细、检测周期及报价

- 天然石材和复合石材检验项目（机构需具备 CMA 资质）

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 |  |  |
|  | 外照射指数 |  |  |  |

- 树脂型人造石（机构需具备 CMA 资质）

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 |  |  |  |
|  | 外照射指数 |  |  |  |  |
| 压缩强度 |  | GB/T 35157、 GB/T 35160.3等 |  |  |  |  |
| 弯曲强度 |  | GB/T 35157、 GB/T 35160.2等 |  |  |  |  |
| 落球冲击性能 |  | GB/T 35160.6等 |  |  |  |  |
| 耐磨度 |  | GB/T 35157等 |  |  |  |  |
| 耐污性能 |  | GB/T 35157 |  |  |  |  |

- 无机型人造石（机构需具备 CMA 资质）

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | GB 6566 |  |  |  |
|  | 外照射指数 |  |  |  |  |
| 吸水率 |  | GB/T 35160.1等 |  |  |  |  |
| 弯曲强度 |  | GB/T 35160.2等 |  |  |  |  |
| 压缩强度 |  | GB/T 35160.3等 |  |  |  |  |
| 耐污染性 |  | GB/T 41919 |  |  |  |  |

- （4）墙体材料检测项目明细、检测周期及报价

- 烧结类砖和砌块检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数和外照射指数 | GB 6566 |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） 铅（以总铅计） 砷（以总砷计） 镉（以总镉计） 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |  |
| 构成墙体的传热系数（适用于保温型产品） |  | GB/T 13475 |  |  |

- 非烧结类砖和砌块（非蒸压养护）检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数和外照射指数 | GB 6566 |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） 铅（以总铅计） 砷（以总砷计） 镉（以总镉计） 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |  |

- 非烧结类砖和砌块（蒸压养护）检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数和外照射指数 | GB 6566 |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） 铅（以总铅计） 砷（以总砷计） 镉（以总镉计） 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |  |
| 保温性能（保温型）(平均温度 25℃)（此项要求适用于保温型产品） |  | GB/T 10294 |  |  |

- 复合保温砖和砌块检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数和外照射指数 | GB 6566 |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） 铅（以总铅计） 砷（以总砷计） 镉（以总镉计） 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |  |
| 保温性能（保温型） |  | GB/T 13475 |  |  |

- 墙板检测项目

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测周期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核素限量 | 内照射指数和外照射指数（机构需具备 CMA 资质） | GB 6566 |  |  |
| 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） 铅（以总铅计） 砷（以总砷计） 镉（以总镉计） 铬（以总铬计） | GB 5085.3 |  |  |
| 构成墙体的传热系数（适用于保温型产品，产品标准未规定的,按 GB/T 23451 的规定执行） |  | GB/T 13475 |  |  |

- 未来合作潜力

（除上述检测项目外，还可能与我中心开展的合作内容、合作领域及合作模式，包括但不限于标准合作、认证合作及市场拓展等）